Projekt - CZ.1.07/3.2.06/02.0032 - Vzdělávací katalog dílčích kvalifikací pro MSP v sektorech strojírenství, elektroenergetiky a stavebnictví podle NSK v ÚK

- Příklad průběhu zkoušky

- Dílčí kvalifikace: Elektrická zařízení 26-010-E

- Průběh zkoušky:

- Seznámení s pracovištěm a provedení seznámení s BOZP na pracovišti 15 minut

- Doba na přípravu zkoušky: 15 minut (převzetí nářadí, pracoviště, dokumentace)

- Doba pro vykonání zkoušky: 14 hodin (840 minut)

- Způsoby ověření:

- Písemně 2 hodiny (120 minut)

- Prakticky se slovním zdůvodněním 12 hodin (720 minut)

- Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.
Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací. 
Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

## Výsledné hodnocení

- Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

## Složení zkušební komise

- Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

1. kompetence :

| 1. A.1.E.1.1.090 Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| a) rozlišovat na vybraném souboru elektrotechnických výkresů schematické značky obvodových prvků a součástek Splnění kritéria Znalost schématických značek obvodových prvků a součástek dle platných ČSN. | Písemně |
| b) přenesení výkresové dokumentace do prostoru dle zadaného úkolu Splnění kritéria Rozmístění prvků dle výkresové dokumentace dle platných ČSN. | Praktické předvedení zapojení dle výkresu na cvičném panelu |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

U této kompetence  :

a) bude slepý výkres a uchazeč o DK doplní schematické značky, písmenočíslicové značení a ústně pohovoří nad daným výkresem.

ab) vysvětlí popis návlaček – schéma – kompletní a slepé

b) premixová deska – osazení desky

2.kompetence :

| - C.1.E.2.1.001 Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| Základy ručního opracování kovových i nekovových materiálů na zadaném úkolu. Splnění kritéria Výrobek se základy ručního opracování kovových i nekovových materiálů (ze souborů zadání). | Praktické vyhotovení výrobku dle zadání |

U této kompetence :

Bude vyroben upevňovací šroub pro elektroměr na prémiovou desku

výkres šroubu

3.kompetence :

| 5. C.3.E.1.1.011 Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| - provádět elektrotechnické práce – elektrické zařízení dle zadaného úkolu Splnění kritéria Zapojení elektrického zařízení daného úkolu dle platných ČSN a BOZP. | Praktické předvedení |
| - záznam o provedené montáži elektrického zařízení v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů. Splnění kritéria Vyhotovení záznamu zadaného úkolu. | Písemně |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

U této kompetence :

a) bude se zapojovat zkušební destička s popisem návlaček

b) bude vyplněn chechlist technologického postupu montáže zkušební destičky

aa) schéma zkušební destičky

b) tabulka pro postup pracovnícvh operací – slepá, správně vyplněná

| Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologický postup montáže |  |  |  |  |
| Číslo úkonu | Provedený úkon |  | Max. bodů | Bodů |
| 1 |  |  | 2 |  |
| 2 |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 2 |  |
| 4 |  |  | 2 |  |
| 5 |  |  | 2 |  |
| 6 |  |  | 1 |  |
| CELKEM |  |  | 10 Bodů |  |
| Počet bodů | 1-5 | 6-10 |  |  |
| Hodnocení | neprospěl | prospěl |  |  |

Celkové hodnocení: ………………………………………….…

Hodnotil: ………………………………………………………….

| Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologický postup montáže |  |  |  |  |
| Číslo úkonu | Provedený úkon |  | Max. bodů | Bodů |
| 1 | Přenesení výkresu na desku a orýsování |  | 2 |  |
| 2 | Rozmístění přístrojů na desce |  | 1 |  |
| 3 | Výroba svazků |  | 2 |  |
| 4 | Příprava návlaček - popis |  | 2 |  |
| 5 | Zapojení vodičů a osazení návlaček |  | 2 |  |
| 6 | Kontrola správného zapojení |  | 1 |  |
| CELKEM |  |  | 10 Bodů |  |
| Počet bodů | 1-5 | 6-10 |  |  |
| Hodnocení | neprospěl | prospěl |  |  |

Celkové hodnocení: ………………………………………….…

Hodnotil: ………………………………………………………….

4.kompetence :

| 6. C.3.E.1.1.081 Montáž a zapojování měřících přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie pro podružná měření |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| Osazení a zapojení elektroměrového rozvaděče dle zadaného úkolu. Splnění kritéria Zapojení daného úkolu dle platných ČSN, BOZP a připojovacích podmínek distribučních společností. | Praktické předvedení |

U této kompetence :

Bude osazena elektroměrová deska přístroji a bude provedeno vydrátování s osazením návlaček

aa) Schéma rozmístění přístrojů na premixové desce

ab)  zapojovací schéma

5.kompetence :

| 2. A.3.E.1.1.751 Kontrola stavu a činnosti elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| a) kontrolovat stav jisticích a obvodových prvků, součástek, konektorů a spojů (určit místa nadměrného tepelného působení nebo mechanického přerušení obvodu) na zadaném úkolu Splnění kritéria Kontrola stavu jisticích a obvodových prvků s ohledem na bezpečnost a funkčnost dle platných ČSN a BOZP. Vypracování záznamu o kontrole. | Praktické provedení a předložení písemného záznamu |
| b) odpojit elektrickou součástku ze zařízení a samostatně proměřit charakteristické vlastnosti Splnění kritéria Vypracování záznamu o měření. | Praktické provedení a předložení písemného záznamu |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

U této kompetence :

a) provede se kontrola celistvosti obvodů proměřením (prozvoněním) na zkušební destičce

b) provede se zápis naměřených hodnot do tabulky s vyhodnocením naměřených hodnot

a) schéma zkušební destičky

b) tabulka pro měření

| Kontrola stavu a činnosti elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tabulka naměřených hodnot |  |  |
| Název spojení | Vyhovuje /Nevyhovuje | poznámka |
| XT1.1 – KA1.9 |  |  |
| XT1.2 – KA1.10 |  |  |
| XT1.3 – KA1.11 |  |  |
| XT1.4 – KA1.12 |  |  |
| XT1.5 – KA1.A2 |  |  |
| XT1.6 – KA1.A1 |  |  |
| XT1.7 – KA1.4 |  |  |
| XT1.8 – XT2.1 |  |  |
| XT1.9 - XT2.2 |  |  |
| XT1.10 - XT2.3 |  |  |
| XT1.11 - XT2.4 |  |  |
| XT1.12 - XT2.5 |  |  |
| XT2.1 – XT1.8 |  |  |
| XT2.2 – XT1.9 |  |  |
| XT2.3 – XT1.10 |  |  |
| XT2.4 – XT1.11 |  |  |
| XT2.5 – XT1.12 |  |  |
| XT2.6 – KA1.A1 |  |  |

6.kompetence :

| 7. 4.E.1.1.002 Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| a) prověřit funkčnost zařízení a diagnostika závady dle zadaného úkolu Splnění kritéria Zjištění závady. | Praktické předvedení |
| b) zásady údržby elektrických zařízení dle zadaného úkolu Splnění kritéria Výběr zásad dle platných ČSN. | Písemně |
| c) odstranění zjištěné závady dle zadaného úkolu Splnění kritéria Odstranění závady dle platných ČSN. | Praktické předvedení |
| Je třeba splnit všechna kritéria. |  |

U této kompetence :

a) bude simulována závada na elektroměrovém rozvaděči – jistič pro sazbový spínač bude vadný (nebude převádět). Úkolem je si prozvonit celou úlohu a zjistit tuto závadu.

b) písemně budou popsány hlavní zásady údržbu elektrického zařízení

c) závada na jističi bude odstraněna – výměna jističe

Tabulka technologického postupu – slepá a správně vyplněná

| Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologický postup |  |  |  |  |
| Číslo úkonu | Provedený úkon |  | Max. bodů | Bodů |
| 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 1 |  |
| 3 |  |  | 1 |  |
| 4 |  |  | 1 |  |
| 5 |  |  | 1 |  |
| 6 |  |  | 1 |  |
| 7 |  |  | 1 |  |
| 8 |  |  | 1 |  |
| 9 |  |  | 1 |  |
| 10 |  |  | 1 |  |
| CELKEM |  |  | 10 Bodů |  |
| Počet bodů | 0-5 | 6-10 |  |  |
| Hodnocení | neprospěl | prospěl |  |  |

Celkové hodnocení: ………………………………………….…

Hodnotil: ………………………………………………………….

| Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologický postup |  |  |  |  |
| Číslo úkonu | Provedený úkon |  | Max. bodů | Bodů |
| 1 | Zajištění pracoviště dle ČSN |  | 1 |  |
| 2 | Vizuální kontrola elektroměrového rozvaděče |  | 1 |  |
| 3 | Kontrola barevného značení vodičů |  | 1 |  |
| 4 | Proměření funkce jističů bez napětí |  | 1 |  |
| 5 | Proměření funkce spínacích hodin |  | 1 |  |
| 6 | Vyčištění přístrojů od prachu |  | 1 |  |
| 7 | Dotažení všech spojů |  | 1 |  |
| 8 | Kontrola ochrany před neb. dotykem |  | 1 |  |
| 9 | Kontrola označení přístrojů |  | 1 |  |
| 10 | Opětovné uvedení do provozu |  | 1 |  |
| CELKEM |  |  | 10 Bodů |  |
| Počet bodů | 0-5 | 6-10 |  |  |
| Hodnocení | neprospěl | prospěl |  |  |

Celkové hodnocení: ………………………………………….…

Hodnotil: ………………………………………………………….

7. kompetence :

| 3. A.8.E.1.1.011 Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí |  |
| --- | --- |
| Kriteria hodnocení | Způsob ověření |
| Záznam o provedených pracovních úkonech v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů. Splnění kritéria Vyhotovení záznamu zadaného úkolu. | Písemně |

U této kompetence :

Vyplní se chechlist o technologickém postupu montáže elektroměrového rozvaděče

| Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologický postup |  |  |  |  |
| Číslo úkonu | Provedený úkon |  | Max. bodů | Bodů |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| CELKEM |  |  | 10 Bodů |  |
| Počet bodů | 0-5 | 6-10 |  |  |
| Hodnocení | neprospěl | prospěl |  |  |

Celkové hodnocení: ………………………………………….…

Hodnotil: ………………………………………………………….

| Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Technologický postup |  |  |  |  |
| Číslo úkonu | Provedený úkon |  | Max. bodů | Bodů |
| 1 | Vyznačení kót pro přístroje |  | 1 |  |
| 2 | Vyvrtání (proražení otvorů pro vodiče a uchycení přístrojů) |  | 2 |  |
| 3 | Osazení prémixové desky přístroji |  | 2 |  |
| 4 | Vydrátování prémiové desky (propojení jednotlivých přístrojů) |  | 2 |  |
| 5 | Osazení návlaček |  | 1 |  |
| 6 | Kontrola správného zapojení a dotažení spojů |  | 2 |  |
| CELKEM |  |  | 10 Bodů |  |
| Počet bodů | 0-5 | 6-10 |  |  |
| Hodnocení | neprospěl | prospěl |  |  |

Celkové hodnocení: ………………………………………….…

Hodnotil: ………………………………………………………….

V rámci zkoušky budou vyplňovány oficiální tiskopisy o dílčí kvalifikaci :

1) Záznam o průběhu zkoušky

2) Protokol o zkoušce,

které jsou na www.narodnikvalifikace.cz

v sekci : Elektrotechnika, telekomunikace a výpočetní technika

v podsekci : elektrikář -  elektrická zařízení

vlevo u záložky : Záznam zkoušky

Protokol o zkoušce